## 別紙４ 清掃・委託業務 (新)
別紙４ 清掃・委託業務一覧
[7 empty] | (5)受水槽・貯水槽清・貯湯掃業務 |  | (７)その他清掃
No. | 課名 | 施設名 | (1)園芸・植栽 樹木剪定業務 | (2)除草・草刈り業務 | (3)機械警備業務 | (4)浴場循環濾過施設整備業務 | 受水槽・貯水槽清掃業務 | 貯湯槽清掃 | 床洗浄 ワックス塗布 | ガラス清掃 | カーペット清掃 | モップ交換 | 給食室壁面清掃 | 給食室換気扇清掃 | 厨房ダクト清掃 | 厨房フード清掃 | 給食室 グリストラップ清掃 | エアコンフィルタ清掃 | 網戸清掃 | マット交換 | トイレ衛生消耗品 | (8)害虫駆除・防除対策 | (9)日常清掃業務委託
1 | 総務課 | 庁舎 | ３回/年 花植 | 複数回/年 除草(敷地内) ※雑草が繁茂しないよう、生育状況を把握の上、適宜作業 |  |  | 1回/年 受水槽・高置水槽方式 受水槽 ＦＲＰ製1槽式 24㎥ 高架水槽 FRP製1槽式 8㎥ ポンプ型式 エバラT14 32422B2 品番 65MS 265.5 ポンプ台数2 出力5.5kW 定格電流値22.8A |  | 2回/年 1,771㎡ | 2回/年 1,228㎡ | 1回/年 962㎡ | [8 empty] | ２４回/年（２回/月） 吸塵給水マット (１１７cm×１７２ｃｍ １枚) 吸塵マット (７５cm×９０cm １枚) | サニタイザーMK7 11台 エアーフレッシュナーS 6台 シートクリーナーL 15台 |  | 「別紙１５ 仕様書」参照
2 | 図書館 | 図書館 | 1回/年 ・花壇施肥 1,000㎥ ・中高木剪定 50本 ・低木剪定 450㎡ ・松剪定 1本 ・芝目土入れ 1,000㎡ ・溝清掃 | 6回/年 草刈 1,000㎡ 11回/年 除草・清掃 2,285㎡ | 警報装置警戒開始の信号受信 から 警報装置警戒解除まで |  | 1回/年 ポンプ型式：加圧ポンプ設備 メーカー川本型式：KF40P1.5 口径４０ｍｍ 台数２台 受水槽容量２．２５×２槽式 4.5㎥ 材質 ステンレス 構造 パネル型 |  | 1回/年 280㎡ | 2回/年 390㎡ | 4回/年 1,600㎡ | [6 empty] | 4回/年 |  | ２回/月 玄関マット （１８０cm×１２０cm 1枚） 風除室 （１２０ｃｍ×９０cm ２枚) １回/月 お話の部屋 オリジナルマット （１７０cm×５０cm １枚) | 6回/年 エアフレッシュナー 1個 サニタイザー 4個 シートクリーナー 5個 |  | 「別紙１６ 仕様書」参照
3 | 社会福祉課・介護福祉課 | 総合保健福祉会館(3階老人福祉センター含む) | 1回/年 低木剪定 4回/年 花壇植栽 | 2回/年 草刈・草引き 4ｈ/開館日 植物管理（除草、灌水、施肥等) | 警報装置警戒開始の信号受信 から 警報装置警戒解除まで | 3回/年 定期整備3基 濾過装置(FSAVU-30型 2基 FSAVU-21型 1基) 温度制御装置 制御盤 水位制御装置(ENF-40×40UF FL-400-5P) 塩素注入装置(PTU-100) 1回/年 1年整備 ・上記機器の整備業務及び濾財の点検・消耗品の交換・分解清掃 | 1回/年 受水槽・高置水槽方式 受水槽 FRP製２槽式 28.5㎥ 高架水槽 FRP製2槽式 6㎥ ポンプ型式 カワモトKNｰ40×326ｰC2.2 品番 T1013566 ポンプ台数2 出力2.2kW 定格電流値9.0A | 1回/年 貯湯槽 3.047㎥ | 2回/年 2,697㎡ | 2回/年 1,177㎡ | 1回/年 767㎡ | [6 empty] | 1回/年 全熱交換器87台 室内機2台 |  |  |  | 2回/年 | 「別紙１７ 仕様書」参照
4 | こども課 | 広陵東小学校附属幼稚園 |  |  | 開園日 16:00～翌8:00 閉園日 8:00～翌8:00 |  |  |  |  | 1回/年 146㎡ | [11 empty] | ２回/年 セルコートアグリ噴霧（園庭内樹木）
5 | こども課 | 真美ヶ丘第一小学校附属幼稚園 |  | 2回/年 敷地内草刈 | 開園日 16:00～翌8:00 閉園日 8:00～翌8:00 |  |  |  |  | 1回/年 235㎡ | [11 empty] | ３回/年 セルコートアグリ噴霧（園庭内樹木）
6 | こども課 | 真美ヶ丘第二小学校附属幼稚園 |  | 2回/年 敷地内草刈 | 開園日 16:00～翌8:00 閉園日 8:00～翌8:00 |  |  |  |  | 1回/年 120㎡ | [11 empty] | ４回/年 セルコートアグリ噴霧（園庭内樹木）
7 | こども課 | あすなろクラブ |  | 2回/年 敷地内草刈 | 開校日 18:00～翌13:00 休校日・日･祝日 13:00～翌13:00
8 | こども課 | 新あすなろクラブ |  |  | 毎日 18:30～翌14:00 休校日 終日
9 | こども課 | あすなろ第二クラブ |  | 2回/年 敷地内草刈 | 警報装置警戒開始の信号受信 から 警報装置警戒解除まで
10 | こども課 | くすのきクラブ |  | 2回/年 敷地内草刈 | 警報装置警戒開始の信号受信 から 警報装置警戒解除まで
11 | こども課・南保育園 | 広陵南保育園 | 1回/年 中高木剪定 | 2回/年 敷地内草刈 | 平日 17:00～翌8:00 土 12:00～翌8:00 日･祝日 8:00～翌8:00 |  |  |  |  | 1回/年 183㎡ |  |  | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 |  | 1回/年 |  |  |  |  | 2回/年 給食室内
12 | こども課 | 広陵西保育園 | [10 empty] | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 |  | 1回/年
13 | こども課 | 真美北保育園 | [10 empty] | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 |  | 1回/年
14 | こども課・北かぐやこども園 | 北かぐやこども園 |  |  | 開校日 18:00～翌13:00 休校日･日･祝日 13:00～翌13:00 |  | 1回/年 受水槽・加圧給水方式 受水槽 SUS製2槽連通式 10㎥ 貯水槽：ユニット形式 エバラ32BNBME1.1C ポンプ形式 32MDPE361.1 ポンプ台数2 出力1.1kW 定格電流値5.6A |  |  | 1回/年 261㎡ |  |  | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 |  |  |  |  | 2回/年 給食室内
15 | 教育総務課 | 広陵西小学校 | 1回/年 低中高木剪定 (敷地内 処分量8㎥程度) | 1回/年 敷地内草刈 | 平日 17:30～翌8:00 土･日･祝日 8:00～翌8:00 |  | 1回/年 受水槽・高置水槽方式 受水槽 FRP製2槽式 16㎥ 高架水槽 FRP製2槽式 6㎥ ポンプ形式 エバラ40MDPE261.5 品番 T77587 ポンプ台数2 出力1.5kW 定格電流値6.2A |  |  | 1回/３年 562㎡ |  |  | 1回/年 | 1回/年 |  | 1回/年 | 1回/年 |  |  |  |  | 1回/1ヶ月 給食室内 261㎡
16 | 教育総務課（こども課） | 広陵東小学校（かしのきクラブ含む） | 1回/年 低中高木剪定 (敷地内 処分量2㎥程度) | 1回/年 敷地内草刈 | 平日 17:30～翌8:00 土･日･祝日 8:00～翌8:00 |  | 1回/年 受水槽・高置水槽方式 受水槽 FRP製2槽式 33㎥ 高架水槽 FRP製1槽式 6㎥ ポンプ形式 カワモトTN-656×2S-M5.5 品番 T3015626 ポンプ台数2 出力5.5kW 定格電流値21.0A |  |  | 1回/３年 488㎡ |  |  | 1回/年 | 1回/年 |  | 1回/年 | 1回/年 |  |  |  |  | 1回/1ヶ月 給食室内 １５４㎡
17 | 教育総務課 | 広陵北小学校 | 1回/年 低中高木剪定 (敷地内 処分量16㎥程度) | 1回/年 敷地内草刈 | 平日 17:30～翌8:00 土･日･祝日 8:00～翌8:00 |  | 1回/年 受水槽・高置水槽方式 受水槽 FRP製2槽式 12㎥ 高架水槽 FRP製1槽式 6㎥ ポンプ形式 テラルM65-Ⅲ-1 品番 DB6458005 ポンプ台数2 出力5.5kW 定格電流値21.4A |  |  | 1回/３年 735㎡ |  |  | 1回/年 | 1回/年 |  | 1回/年 | 1回/年 |  |  |  |  | 1回/1ヶ月 給食室内 １５５㎡
18 | 教育総務課（こども課） | 真美ヶ丘第一小学校（ひまわりクラブ含む） | 1回/年 低中高木剪定 (敷地内 処分量10㎥程度) | 1回/年 敷地内草刈 1回/年 グラウンド芝生除草・剪定 | 平日 17:30～翌8:00 土･日･祝日 8:00～翌8:00 |  | 1回/年 受水槽・高置水槽方式 受水槽 FRP製2槽式 16㎥ 高架水槽 FRP製2槽式 8㎥ ポンプ形式 エバラ65MSN2 63.7B 品番：Ｐ19747016.1 Ｐ19747016.2 ポンプ台数2 出力3.7kW 定格電流値15.6A |  |  | 1回/３年 638㎡ |  |  | 1回/年 | 1回/年 |  | 1回/年 | 1回/年 |  |  |  |  | 1回/1ヶ月 給食室内 １５２㎡
19 | 教育総務課（こども課） | 真美ヶ丘第二小学校（すぎのきクラブ含む） | 1回/年 低中高木剪定 (敷地内 処分量7㎥程度) | 1回/年 敷地内草刈 | 平日 17:30～翌8:00 土･日･祝日 8:00～翌8:00 |  | 1回/年 受水槽・高置水槽方式 受水槽 FRP製2槽式 20㎥ 高架水槽 FRP製1槽式 8㎥ ポンプ形式 カワモトT-R656×2S-M3.7 ポンプ台数2 出力3.7kW 定格電流値14.0A |  |  | 1回/３年 ７５８㎡ |  |  | 1回/年 | 1回/年 |  |  | 1回/年 |  |  |  |  | 1回/1ヶ月 給食室内 １６８㎡
20 | 教育総務課 | 広陵中学校 | 1回/年 低中高木剪定 (敷地内 処分量10㎥程度) | 1回/年 敷地内草刈 | 平日 17:00～翌8:00 土･日･祝日 8:00～翌8:00 |  | 1回/年 受水槽・高架水槽方式 受水槽 FRP製2槽式 40㎥ 高架水槽 FRP製1槽式 9㎥ ポンプ型式 GE1656G2ME3.7 ポンプ台数2 川本ポンプ 口径:65 |  | 1回/3年 1,500㎡ | 1回/３年 1,114㎡ | [11 empty] | 1回/年
21 | 教育総務課 | 真美ヶ丘中学校 | 1回/年 低中高木剪定 (敷地内 処分量10㎥程度) | 1回/年 敷地内草刈 1回/年 取付槽除草 | 平日 17:00～翌8:00 土･日･祝日 8:00～翌8:00 |  | 1回/年 受水槽・高架水槽方式 受水槽 FRP製2槽式 24㎥ 高架水槽 FRP製1槽式 10㎥ ポンプ型式 T-656×2-MN3.7 ポンプ台数2 川本ポンプ 口径:65 |  |  | 1回/３年 960㎡ | [11 empty] | 1回/年
22 | 中央公民館 | 広陵中央公民館 | 1回/年 低木剪定 1回/年 中高木剪定 | 3回/年 草刈(第二駐車場) | 開館日 17:00～翌9:00 休館日 9:00～翌9:00 |  |  |  | 2回/年 700㎡ | 2回/年 285㎡ | 4回/年 539㎡ | 12回/年 | [10 empty] | ４h/開館日 施設内外清掃、トイレ清掃、ごみ収集、草引き等
23 | スポーツ振興課 | 広陵中央体育館 | 1回/年 低木剪定 1回/年 中高木剪定 |  | 開館日 17:00～翌9:00 休館日 9:00～翌9:00 |  |  |  | 2回/年 1,437㎡ | 1回/年 314㎡ |  | 12回/年 | [10 empty] | ４h/開館日 施設内外清掃、トイレ清掃、ごみ収集、草引き等
24 | スポーツ振興課 | 広陵西体育館 | 1回/年 低木剪定 | 2回/年 除草(敷地内) | 毎日 23:00～翌6:00 |  |  |  | 1回/年 588㎡ | 1回/年 103㎡ |  | 12回/年 | [10 empty] | 50回/年 トイレ清掃、館内清掃、和室清掃 24回/年 敷地内ごみ収集 1回/年 玄関周り、煤払い
25 | スポーツ振興課 | 広陵東体育館 |  | 2回/年 草刈(東側広瀬川堤防・敷地内) | 毎日 23:00～翌6:00 |  |  |  | 1回/年 588㎡ | 1回/年 199㎡ |  | 12回/年 | [10 empty] | 50回/年 トイレ清掃、館内清掃、和室清掃 24回/年 敷地内ごみ収集 1回/年 玄関周り、煤払い
26 | スポーツ振興課 | 広陵北体育館 |  | 2回/年 除草(敷地内) | 毎日 23:00～翌6:00 |  |  |  | 1回/年 588㎡ | 1回/年 106㎡ |  | 12回/年 | [10 empty] | 50回/年 トイレ清掃、館内清掃、和室清掃 24回/年 敷地内ごみ収集 1回/年 玄関周り、煤払い
27 | スポーツ振興課 | 真美ヶ丘体育館 | 2回/年 低木剪定 | 2回/年 除草(敷地内) | 毎日 23:00～翌6:00 |  |  |  | 1回/年 588㎡ | 1回/年 109㎡ |  | 12回/年 | [10 empty] | 50回/年 トイレ清掃、館内清掃、和室清掃、会議室 24回/年 敷地内ごみ収集 1回/年 玄関周り、煤払い
28 | スポーツ振興課 | 広陵健民運動場 |  | 2回/年 除草・草刈(敷地内) 5回/年 除草・草刈(グラウンド) | 毎日 23:00～翌6:00 | [17 empty] | 100回/年 トイレ清掃 32回/年 敷地内ごみ収集
29 | スポーツ振興課 | ※真美ヶ丘テニスコート | [20 empty] | 50回/年 トイレ清掃
30 | スポーツ振興課 | ※西谷テニスコート | 1回/年 中高木剪定 1回/年 藤棚剪定 | 4回/年 除草・草刈(敷地内) | [18 empty] | 24回/年 敷地内ごみ収集 2回/年 苦汁撒き、整地
32 | スポーツ振興課 | ※健民テニスコート | 1回/年 ・中高木剪定 ・藤棚剪定 | 4回/年 草刈(敷地内) | [18 empty] | 24回/年 敷地内ごみ収集 2回/年 苦汁撒き、整地
33 | リレーセンター業務課 | ※リレーセンター広陵 | 3回/年 除草・草刈(植栽内) | 3回/年 草刈(敷地北側・葛城川法面) 草刈(敷地西側・外法) 1回/年 草刈(芝生内) | [5 empty] | 1回/年 170㎡ | [12 empty] | 4ｈ/開館日 館内清掃（トイレ、食堂、廊下等）
35 | 環境政策課 | ※町営斎場 | 1回/年 低中高木剪定 (待合棟周辺) | [5 empty] | 12回/年 ８６㎡ | 4回/年 118㎡
36 | 環境政策課 | ※石塚霊園 | 2回/年 低木剪定 (670㎡程度) | 3回/年 除草(敷地内植栽366㎡程度) 3回/年 草刈(敷地内10,000㎡程度) | [18 empty] | 4回/年 園内清掃(2,500㎡程度) 100回/年 トイレ清掃 55回/年 ごみ収集(７箇所)
37 | 都市整備課 | ※竹取公園管理事務所 | [19 empty] | 2回/年
38 | 都市整備課 | ※西谷公園管理事務所 | [19 empty] | 2回/年
39 | 都市整備課 | ※見立山公園管理事務所 | [19 empty] | 2回/年
40 | 介護福祉課 | 広陵グリーンドーム |  | 4回/年 除草・草刈(敷地内) | [18 empty] | １２回/年 休憩室清掃、トイレ清掃
41 | 上下水道課 | ※真美ヶ丘配水場
42 | 都市整備課 | ※古寺町営住宅 |  |  |  |  | 1回/年 受水槽・加圧給水方式 受水槽 ＦＲＰ製2槽式 39㎥ ポンプ型式 カワモトKF2-40R3E2.2E 品番 AA043561S ポンプ台数３ 出力2.2kW 定格電流値8.9A
43 | 産業総合支援課 | はしお元気村 | 1回/年 樹木剪定 | 3回/年 除草・草刈(敷地内) | ○ |  | 1回/年 2槽式１５t |  | 2回/年 412㎡ | 1回/年 2００㎡ | 1回/年 ４７３㎡ | [7 empty] | 1回/年 33枚 |  |  | 2回/年 | ４h/開館日 施設内外清掃、駐車場清掃等 月曜日休館日
44 | 産業総合支援課 | 広陵町ふるさと会館グリーンパレス | 1回/年 樹木剪定 2回/年 花壇植栽 | 3回/年 除草・草刈(敷地内) | ○ |  | 1回/年 2槽式30t+I44:I47 高架水槽1槽式10t |  | 2回/年 548㎡ | 2回/年 2８４㎡ | 1回/年 ６５０㎡ | [6 empty] | 2回/年 フィルター清掃 64枚 | 1回/年 51枚 |  |  | 2回/年 | 「別紙１8 仕様書」参照